山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#锅炉维修施工项目

锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段

询比价文件

项目编号：SCB-2023056-02

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月2日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段，具体内容详见项目清单，为交钥匙工程。

3.2 供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段项目清单：

| 序号 | 维修项目名称 | 单位 | 数量 | 维修内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#冷渣机 | 宗 | 1 | 南侧机头漏水处理 |
| 2 | 仪表管 | 宗 | 1 | 锅炉炉膛侧风、烟、汽、水等仪表管全部拆除更换，西侧共计26根，东侧共计20根。 |
| 3 | 大风室 | 宗 | 1 | 大风室膨胀节处金属蒙皮拆除更换，其中内部需加装护板约3m²。 |

备注：以上维修项目因现场情况较为繁杂，故投标方需踏勘现场后再进行报价，报价应包含维修所需的所有材料、人工及吊车、扎架子等辅助施工设备，确保以上部位无漏水、漏风等情况并达到应具备的正常使用功能。

3.4 拆卸的废旧仪表管及膨胀节需转移至招标方指定位置；

3.5 仪表管拆除更换项目所需的仪表管由招标方提供，除仪表管以外的所有材料、人工及吊车、扎架子、吊篮等辅助施工设备均由投标方负责；

4、工程承包范围：费用包含除仪表管以外的所有材料的采购、制造、加工、运输、机械、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费、等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 因现场情况较为繁杂，建议投标方踏勘现场后进行报价；

6.2 如有因招标方提出需增加的施工内容，由双方另行协商；

6.3 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月4日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月4日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月4日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月4日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，最后综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：7日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       侯经理

13127274866  18953832888

王经理       张经理

18253800859   13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月2日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心2#锅炉维修施工项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段 |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量 （单位） | 总价(万元） | 备注 |
| 1 | 2#冷渣机 |  | 1宗 |  | 南侧机头漏水处理 |
| 2 | 仪表管 |  | 1宗 |  | 锅炉炉膛侧风、烟、汽、水等仪表管全部拆除更换，西侧共计26根，东侧共计20根。 |
| 3 | 大风室 |  | 1宗 |  | 大风室膨胀节处金属蒙皮拆除更换，其中内部需加装护板约3m²。 |

报价单位（盖章）：

费用总计（万元）：

2023年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉仪表管拆除更换及设备维修标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日