山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#炉流量计及仪表校验项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023060

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月10日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#炉流量计及仪表校验项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#炉流量计及仪表校验项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉。

3.1 供热中心2#锅炉风烟流量计及仪表校验，共计7台套，为交钥匙工程；

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1 拆卸原7台流量计进行校验并复转恢复原状，其中1台流量计位于高空，距地面约12m左右，需扎架子或借助吊车等辅助施工设备进行拆装；

3.2.2 对更换的仪表管进行打压测漏试验，共计约46根仪表管需进行打压侧漏试验，确保仪表管无压力泄露，仪表管更换及修补由招标方负责。

3.2.3 更换三阀组及密封元件，三阀组材质要求为316L。

3.2.4 现场校验仪表，DCS控制室信号校准，确保仪表正常工作。

3.2.5 安装完毕后对流量计及仪表进行调试，与锅炉DCS系统工艺流量比对，确保风烟数据显示正常。

3.3 流量计或仪表经检查确需更换的由招标方现场管理人员确认后方可进行更换，设备费用报单价。

3.4 投标方报价应包含以下3部分：

3.4.1 风烟流量计及仪表校验、调试，共计7套，包含流量计及仪表的拆装及校验、附属仪表管打压测漏、三阀组及密封件的采购及更换、校验后的流量计及仪表进行调试，DCS控制信号校准、与锅炉DCS系统工艺流量比对，保风烟数据显示正常；

3.4.2 仪表管打压测漏，除以上7套流量计仪表管以外需打压测漏的仪表管共计约33根（仪表管已全部更换），投标方需对以上仪表管打压后找出漏点，仪表管更换及修补由招标方负责；

3.4.3 流量计及仪表更换，如有校验不合格且确需更换的流量计及仪表由招标方现场管理人员确认后方可进行更换，流量计及仪表的具体规格型号由投标方现场勘查后在报价单中标明；

3.5 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料、采购、加工、设备、工具、扎架子、吊车、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供高空作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全、环保施工方案，详列施工防护措施、环保措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全及环保要求；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月12日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月12日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月12日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月12日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：7日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       侯经理

13127274866  13375622055

王经理       张经理

18253800859   13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月9日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心2#炉流量计及仪表校验项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心2#炉流量计及仪表校验项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （单位） | 单价 （元/单位） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 流量计及仪表校验、调试 |  | 7套 |  |  |  |
| 2 | 仪表管打压测漏 |  | 33根 |  |  |  |
| 3 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工、工具及吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

供热中心2#炉流量计及仪表校验项目

报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 流量计 | - 由投标方填写 | - 1套 |  |  |
| 2 | - 流量计 | - 由投标方填写 | - 1套 |  |  |
| 3 | - 流量计 | - 由投标方填写 | - 1套 |  |  |
| 4 | - 仪表 | - 由投标方填写 | - 1套 |  |  |
| 5 | - 仪表 | - 由投标方填写 | - 1套 |  |  |
| 6 | - 仪表 | - 由投标方填写 | - 1套 |  |  |
| 7 | - ... | - ... | - ... |  |  |
| 8 | - ... | - ... | - ... |  |  |

备注：流量计及仪表品牌要求为横河或同级别、正品、全新产品，并提供采购记录、合格证及出厂检验报告等相关资料。

### 报价单位（盖章） ：

### 2023年  月  日

### 附表三：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心2#炉流量计及仪表校验项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四：

技术偏离表

项目名称：   供热中心2#炉流量计及仪表校验项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日