山东岱岳制盐有限公司

事故处理池东侧废料棚建设项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023062

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月15日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司事故处理池东侧废料棚建设项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司事故处理池东侧废料棚建设项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司新厂事故处理池东侧。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司新厂事故处理池东侧废料棚建设，废料棚依附东墙建设防护网围栏，为交钥匙工程；

3.2 废料棚建设具体要求如下：

1） 废料棚废旧物资存放处区域分为4类区域，南北总长44米，东西总宽10米，共计分4类存放区域，北侧3跨南北长约8.8米，南侧1跨长为17.6米，东西宽均为10米，废料棚高为1.8m，每个区域之间用防护网间隔，并设置大门，北侧3跨大门向西启闭，南侧1跨大门向南启闭，保证叉车能够顺利进入；

2） 事故处理池与废料棚栅栏之间要预留道路，道路宽度约6m，能保证车辆能正常通过。

3) 每类区域大门能够落实锁闭管控，防护网采用外径6mm的镀锌钢丝编织网或冲孔网板制作，东西向立柱间距5m，南北向立柱间距6m，立柱为100*100mm方管制作，下部焊接钢板并打孔与地面之间用膨胀螺丝牢固固定，立柱及钢丝编织网或冲孔网板在彻底除锈后涂刷防腐漆（一底两面）。

3.3 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含施工所需的所有材料、人工、工具、运输及吊车等辅助施工设备；

3.4 最终施工量以实际验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算，投标方分别对镀锌钢丝编织网及冲孔网板2种材质进行报价，招标方根据情况确定材质，报价应包含大门及立柱，开标时投标方需提前邮寄钢丝编织网及冲孔网板样板供招标方参考选择；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料的采购、加工、设备、焊接、运输、人工、安装、安全施工、保险、税费等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供焊接作业人员的资质证书，符合安全标准；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月18日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月18日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月18日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月16日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：5日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理       有部长

13375622055  15588523961

张经理       王经理

13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月15日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 事故处理池东侧废料棚建设项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 事故处理池东侧废料棚建设项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢丝编织网 |  | 94m² |  |  |  |
| 2 | 冲孔网板 |  | 94m² |  |  |  |

备注：以上报价包含防护网、立柱、大门及其他所有材料。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  事故处理池东侧废料棚建设项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   事故处理池东侧废料棚建设项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日