山东岱岳制盐有限公司

供热中心地面修复及电缆沟改造项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023061

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月15日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心地面修复及电缆沟改造项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心地面修复及电缆沟改造项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心指定位置。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心指定位置地面修复、加高、检查井修补及电缆沟修复，为交钥匙工程；

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1 地面修复：原有地面及绿化地地锯割、破碎、挖方、外运、夯实、浇注及剔槽，混凝土标号要求为C25，厚度要求为20cm，南侧剔凿排水槽至西侧排水沟内，排水槽与排水沟之间预埋排水管，保证地面积水自然流淌至排水沟后向西排至排水沟内，地面无积水；

3.2.2 地面加高修复：主要位于宿舍楼北侧地面，地面整体采用5cm厚混凝土加高并剔凿排水沟，排水沟宽为5cm，地面南高北低，排水沟东高西低，西侧埋设排水管，水流自东向西自然流淌；

3.2.3 电缆沟修复：电缆沟两侧及盖板加高5cm，并抹缝、筑坡，防止冲洗水及雨水灌入沟内；

3.2.4 检查井修复：检查井四周加高5cm，防止冲洗水及雨水灌入井内，共计需修复2座检查井；

3.2.5 预计施工量如下：

| 序号 | 施工项目 | 预估施工量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面修复 | 639.5 m² |
| 2 | 地面加高修复 | 225.5 m² |
| 3 | 电缆沟修复 | 32m |
| 4 | 检查井修补 | 2座 |

备注：以上内容施工量为预估量，建议投标方踏勘现场后自行组织。

3.5 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含施工所需的所有材料、人工、工具及吊车等辅助施工设备；

3.6 最终施工量以实际验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算，最终金额以第三方审计结果为准；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料、加工、设备、吊车、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具审计报告后，付至审计金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供施工作业人员的资质证书，符合安全标准；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月18日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月18日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月18日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月18日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：10日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理       郑经理

13375622055  13127274866

张经理       王经理

13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月15日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心地面修复及电缆沟改造项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心地面修复及电缆沟改造项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 地面修复 |  | 639.5 m² |  |  |  |
| 2 | 地面加高修复 |  | 225.5 m² |  |  |  |
| 3 | 电缆沟修复 |  | 32 m |  |  |  |
| 4 | 检查井修补 |  | 2座 |  |  |  |
| 5 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工、工具及吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心地面修复及电缆沟改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   供热中心地面修复及电缆沟改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日