山东岱岳制盐有限公司

供热中心设备维修及管道焊接项目（2月份）管道焊补及阀门维修标段

询比价文件

项目编号：SCB-2024010-02

山东岱岳制盐有限公司

2024年2月18日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心设备维修及管道焊接项目（2月份）管道焊补及阀门维修标段进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心设备维修及管道焊接项目（2月份）管道焊补及阀门维修标段。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心检修期间部分管道焊补及阀门维修，为交钥匙工程，具体详见管道焊补及阀门维修项目清单；

3.2 管道焊补及阀门维修项目清单

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 维修内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#减温减压 | 宗 | 1 | 1#减温减压出口处仪表管砂眼，需检查漏点并修复，最后恢复原状（如有拆除保温则将保温一同恢复）。 |
| 2 | 2#机自动主汽门 | 宗 | 1 | 2#机自动主汽门为DN700阀门，前后漏汽，需检查漏点并修复，最后恢复原状（如有拆除保温则将保温一同恢复）。 |
| 3 | 中压蒸汽管道出口阀 | 宗 | 1 | 中压蒸汽管道出口阀门上下法兰处漏水，阀门规格为DN300,需检查漏点并修复，最后恢复原状（如有拆除保温则将保温一同恢复）。 |
| 4 | 1#机射汽抽气器 | 宗 | 1 | 1#机射汽抽气器北侧漏汽，需检查漏点并修复，最后恢复原状（如有拆除保温则将保温一同恢复）。 |
| 5 | 低压蒸汽管道阀门 | 宗 | 1 | 低压蒸汽管道共计3台阀门法兰垫子漏水，2台DN700排气电动门及1台DN500联络门，需检查漏点并修复，最后恢复原状（如有拆除保温则将保温一同恢复）. |
| 6 | 2#机排空阀 | 宗 | 1 | 2#机排空阀法兰处漏汽，需检查漏点并修复，最后恢复原状（如有拆除保温则将保温一同恢复） |

备注：以上维修项目因现场情况较为繁杂，故投标方需踏勘现场后再进行报价。

3.3 招标方负责维修所需的阀门垫子、螺栓等主材，除主材以外的辅材（保温、焊条等）、人工、焊机及吊车、扎架子等辅助施工设备均由投标方负责；

4、工程承包范围：费用包含除阀门垫子、螺栓等主材外的辅材（保温、焊条等）、焊机、加工、运输、机械、辅助施工设备、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，设备维修完成经验收合格后付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票（税率6%）。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 因现场情况较为负责，投标方必须提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 维修过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 维修过程中如有确需更换的配件由招标方确认后方可进行更换，具体价格由双方自行协商；

6.4维修完毕后投标方需配合招标方对维修设备进行调试，直至以上设备能够连续稳定运行，并提供全程相关维保记录交由招标方留档；

6.5 质保期：自验收合格之日起1年，使用过程中如有因维修不到以上问题重复出现的由投标方负责免费维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

- 法定代表人授权委托书；

- 提供“信用中国”的查询网页截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年2月21日上午8:00。

2、开标时间：2024年2月21日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年2月21日上午8:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年2月21日上午8:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、工期：2日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：侯经理        郑主任       张主任

18953832888   13127274866  13153882456

张经理        王经理

13705382602   15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年2月18日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心设备维修及管道焊接项目（2月份）管道焊补及阀门维修标段报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心设备维修及管道焊接项目（2月份） 管道焊补及阀门维修标段 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量（单位） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 1#减温减压 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 2 | 2#机自动主汽门 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 3 | 中压蒸汽管道出口阀 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 4 | 1#机射汽抽气器 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 5 | 低压蒸汽管道阀门 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 6 | 2#机排空阀 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 7 | 总计（万元） |  |  |  |  |  |

备注：费用包含除阀门垫子、螺栓等主材外的辅材（保温材料、焊条等）、焊机、加工、运输、机械、辅助施工设备、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收等一切费用

施工单位（盖章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心设备维修及管道焊接项目（2月份）管道焊补及阀门维修标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   供热中心设备维修及管道焊接项目（2月份）管道焊补及阀门维修标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日