山东岱岳制盐有限公司

供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024017

山东岱岳制盐有限公司

2024年3月2日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 敷设安装供热中心至龙泉水务部分污水管道，管道共计约90m，管径为DN100*6mm，为交钥匙工程；

3.2 项目施工内容：

3.2.1 管道起点位于杰普石膏院内，与预埋地埋管道对接，起高约5m后借助龙泉水务院内管架敷设，敷设至指定废水池为止，其中立管段需安装1台流量计；

3.2.2 管道敷设完毕后整体进行保温处理，保温棉厚度要求为100mm，外附0.5mm厚铝皮并固定牢固；

3.2.3 工程量预计：敷设安装管道90m，弯头12个，三通3个，闸阀3个，流量计1台；

3.3 施工所需的管道、阀门、弯头、法兰、流量计等主材由招标方提供，投标方负责除主材以外的所有材料（含保温材料、焊机、焊条等）、安装及人工；

3.4 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含除主材以外的辅材、人工、工具及吊车、脚手架等辅助施工设备；

3.5 如有因招标方提出增加的项目，双方另行协商；

4、工程承包范围：费用包含除施工所需的管道、阀门、弯头、法兰、流量计等主材以外的辅材（含保温材料及焊机、焊条等）、焊接、加工、设备、吊车、脚手架、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供焊接作业人员的资质证书，符合安全标准；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年3月4日上午10：00。

2、开标时间：2024年3月4日上午10：00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年3月4日上午10：00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年3月4日上午10：00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：材料到场满足施工条件后10日历天内施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理 18953832888

张经理 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年3月2日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目 |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （单位） | 报价金额 （元） | 备注 |
| 1 | 供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目 |  | 1项 |  |  |

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：  供热中心至龙泉水务污水管道敷设安装项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四；报名登记表

报名登记表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |  |  |  |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年     月     日