山东岱岳制盐有限公司

供热中心3#锅炉维修项目（5月份）

空预器及省煤器清理疏通标段

询比价文件

项目编号：SCB-202403801

山东岱岳制盐有限公司

2024年5月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉维修项目（5月份）空预器及省煤器清理疏通标段进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉维修项目（5月份）空预器及省煤器清理疏通标段。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 供热中心3#锅炉一、二次风空预器及省煤器通风管疏通及积灰清理，保证通风管畅通无阻，空预器及省煤器共计4级，为交钥匙工程；

3.2 施工内容：

3.2.1 逐个对空预器及省煤器通风管进行检查；

3.2.2 对堵塞的通风管进行疏通，确保通风管全部畅通；

3.2.3 清运现场清理出来的积灰，含锅炉零米尾部烟道地面积灰；

3.3 施工所需的所有材料及人工均由投标方负责；

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，施工费用一次性包死；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具3%全额增值税专用发票。余款10%作为质保金，质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 询比价截止时间：

截止至2024年5月12日上午10:00。

六、报价方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年5月12日上午10:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年5月12日上午10:00。

3、开标方式：满足招标方资质要求采用经评审最低价法确定中标单位。

4、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：合同签订后3日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：郑主任 侯经理 张经理 13127274866 18953832888 13705382602

 王经理

15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年5月10日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****供热中心3#锅炉维修项目（5月份）****空预器及省煤器清理疏通标段****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 供热中心3#锅炉维修项目（5月份）空预器及省煤器清理疏通标段 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 空预器及省煤器清理疏通 | 1宗 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2024年 月 日