山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#及4#空压机维护保养项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024035

山东岱岳制盐有限公司

2024年4月27日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#及4#空压机维护保养项目进行询比价，欢迎有空压机维保能力以及维保经验的单位参与投标。

- 询比价项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#及4#空压机维护保养项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心2#及4#空压机维护保养，共计2台，为交钥匙工程；

3.2 2#空压机为博莱特品牌，型号为BLT-100AG/8，4#空压机为英格索兰品牌，型号为LX75-8，其中2#空压机已运行2874小时，4#空压机已运行3788小时，均需进行保养，各空压机铭牌信息如下：

3.3 空压机铭牌信息：

2#空压机

4#空压机

3.4 以上2台空压机需更换空滤、油滤、油气分离器及高级转子油，具体保养内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 保养内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#空压机 | 更换空滤1个、油滤2个、油分1个、3桶高级转子油； |  |
| 2 | 4#空压机 | 更换1个空滤、2个油滤、1个油分器、3桶高级转子油； |  |

3.5 维护保养所需的所有材料、拆装所需的辅助设备及人工均由投标方负责。

4、费用包含维护保养所需的所有材料、设备拆装、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，维保完成经验收合格后付至合同金额的90%，同时开具13%全额增值税专用发票。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 维护保养过程中，要服从询价方管理，按询比价方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需做好施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求；

6.4 投标方所换空滤及油滤保证正常运行2000小时以上，油分和高级转子油保证正常运行6000小时以上；

6.5 质保期：自验收合格之日起1年或连续运行时间达到招标方要求的正常运行时间，以先到时间为准，质保期内如有因维护保养不到位或所换配件及油脂质量问题造成设备损坏的由乙方负责免费维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次询比价不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、法定代表人授权委托书；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 询比价时间：

截止至2024年4月29日下午15:00。

六、报价方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看询比价文件；截止时间2024年4月29日下午15:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版询比价文件，截止时间2024年4月29日下午15:00。

3、有意报价的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

工期：材料到厂满足维保条件后2日历天维保完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：侯经理      张经理       王经理

18953832888   13705382602   15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年4月27日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心2#及4#空压机维护保养项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心2#及4#空压机维护保养项目 |  |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 规格型号 | 数量（单位） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 空滤 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  | 油滤 |  |  | 2个 |  |  |  |
|  | 油分 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  | 高级转子油 |  |  | 3桶 |  |  |  |
| 2 | 空滤 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  | 油滤 |  |  | 2个 |  |  |  |
|  | 油分 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  | 高级转子油 |  |  | 3桶 |  |  |  |
| 3 | 总计（万元） |  |  |  |  |  |  |

施工单位（盖章）：

年   月   日