**山东东岳盐业有限公司**

**采输卤车间门卫小屋改造项目**

**询比价文件**

根据需要，现就山东东岳盐业有限公司采输卤车间门卫小屋改造项目进行询比价，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东东岳盐业有限公司采输卤车间门卫小屋改造项目。

2、项目地点：山东东岳盐业有限公司院内。

3、项目施工内容：

3.1 山东东岳盐业有限公司门卫小屋改造，包含屋顶防水处理、内外墙墙面粉刷处理、屋内地面找平后铺设地板革，为交钥匙工程；

3.2 屋顶防水处理：

门卫小屋屋顶共计65.88m²，需拆除原防水材料后重新敷设SBS防水材料；

3.3 内外墙墙面粉刷处理：

3.3.1 清除原内外墙面乳胶漆，并刮腻子找平；

3.3.2 最后整体涂刷2遍乳胶漆；

3.3.3 内墙需清理并涂刷面积约171.39m²，外墙需清理并涂刷面积约90m²

3.4 屋内地面找平并敷设地板革：

3.4.1 东侧屋内地面需进行找平并硬化，随后敷设地板革；

3.4.2 地板革要求沿屋内地面四周上翻10cm；

3.4.3 共计施工面积约10.6m²；

3.5 施工所需的所有材料及人工均由投标方负责；

4、施工费用包含所有材料、运输、人工、安全施工、税费、保险、验收、检测等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格后付至合同金额的85%,同时开具全额增值税专用发票。余款15%作为质保金,质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

二、**施工技术要求：**

1、因现场情况复杂，建议投标方踏勘现场后再进行报价；

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格；

2、有相关施工经验；

3、具有有效的营业执照；

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件，以上文件, 加盖公章；

五、 投标时间：2023年6月17日24:00至6月19日24:00。

六、投标及开标方式：

1、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com或邮寄报价资料，投标文件接收部门：生产管理部，接收人：张经理；截止时间2023年6月19日24:00；

2、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：5日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：郑国丰 张毅

移动电话：13127274866 13705382602

单位名称：山东东岳盐业有限公司
     单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2023年6月17日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东东岳盐业有限公司****采输卤车间门卫小屋改造项目**报价单 |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 采输卤车间门卫小屋改造项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 施工内容 | 数量（单位） | 单价（单位） | 总价(万元） | 备注 |
| 1 | 屋顶防水处理 | 65.86m² |  |  |  |
| 2 | 内墙粉刷处理 | 171.39m² |  |  |  |
| 3 | 外墙粉刷处理 | 90m² |  |  |  |
| 4 | 屋内找平并敷设地板革 | 10.6m² |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日