# 山东岱岳制盐有限公司

### **供热中心2#锅炉空预器拆除更换项目**

询比价文件

项目编号：SCB-2024041

山东岱岳制盐有限公司

2024年5月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉空预器拆除更换项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉空预器拆除更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

供热中心2#锅炉一、二次风空预器拆除更换，包含原空预器的拆除及转运，新空预器的设计、制造及安装到位，最后现场恢复原状，为交钥匙工程；

3.2 2#锅炉一、二次风空预器为管式空预器，需根据现场情况及图纸设计并制造新空预器，空预器通风管材质要求为螺纹管，管径、壁厚及数量由投标方按以下格式在施工方案中提供；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 通风管管径  （外径mm） | 通风管壁厚  （mm） | 通风管数量  （个） | 备注 |
| 1 | 一次风空预器 |  |  |  |  |
| 2 | 二次风空预器 |  |  |  |  |

3.3 根据招标方需求制造新空预器并运至招标方指定地点，货到现场后接招标方通知将原2#锅炉空预器拆除并转运至指定位置，随后安装新空预器，安装完毕后恢复原状，其中包含拆除安装过程中炉墙、保温及通风管护套的拆除及恢复；

3.4 投标方根据图纸分别对一、二次风空预器的设备制造及安装费用报价，招标方需根据现场实际情况通知投标方制造及安装新空预器，空预器制造及安装所需的所有材料及人工均由投标方负责。

3.5 施工内容包含但不限于空预器的制造与安装，直至2#锅炉空预器恢复应具备的正常使用功能且烟道侧外墙及保温恢复原状。

4、费用包含新空预器制造及安装所需的所有材料、运输、装卸、人工、焊接、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、第三方审计及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具13%全额增值税专用发票。余款10%作为质保金，质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价。

6.2 施工过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改。

6.3 投标方在施工前需与我公司安全环保部对接并签订安全协议，提供焊接等作业人员的资质证书，符合安全标准。

6.4 投标文件中需提供详细的产品技术方案及施工方案。

6.5 空预器需严格按照图纸进行制造及安装，部分施工图纸见附图，制造及验收按NB/T 47049-2016《管式空气预热器制造技术条件》执行。

6.6 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、施工方案；

4、法定代表人授权委托书；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年5月27日上午9:00。

2、开标时间：2024年5月27日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、询比价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或[邮寄纸质版投标文件（密封并盖章）；](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：合同生效后15日历天内货到甲方现场，接甲方通知后5日历天内安装完毕。

八、 联系方式：

联 系 人： 侯经理 郑经理

18953832888 13127274866

王经理 张经理

18253800859 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年5月21日

附表一：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **供热中心2#锅炉空预器拆除更换项目**  **报价单** | | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | | |
|
| 项目名称： | | 供热中心2#锅炉空预器拆除更换项目 | | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （单位） | 设备制造费用  （元） | 设备安装费用（元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 一次风空预器 | | 1套 |  |  |  |  |
| 2 | 二次风空预器 | | 1套 |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 总计（元） | |  | | | | |

备注：设备制造费用包含制造空预器所需的所有材料、设计、运输及装卸等所有费用，设备安装费用包含原空预器的拆除及转运，新空预器安装所需的材料、人工及机械等所有费用，为交钥匙工程。

费用总计：

施工单位（盖章）：

年 月 日

附表二：商务偏离表

### **商**务偏离表

项目名称： 供热中心2#锅炉空预器拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 供热中心2#锅炉空预器拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附图1：空预器相关图纸











