山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#及3#电除尘改造项目

询价文件

项目编号：SCB-2024079

山东岱岳制盐有限公司

2024年8月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#及3#电除尘改造项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#及3#电除尘改造项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

3.1 本项目为供热中心2#电除尘顶喷吹系统改造及3#电除尘顶部铁板敷设安装，为交钥匙工程，具体施工内容如下：

3.2 2#电除尘顶部喷吹系统改造：

3.2.1 2#电除尘顶部喷吹系统东西2组母管，每组母管各16个喷吹阀组；

3.2.2 改造后母管提升至距水平喷吹管中线600mm，电除尘墙体至母管中线550mm，预计需加工500mm无缝管64根（横管），250mm及110mm无缝管各64根（立管），立管及横管直接用弯头连接，每根立管之间需安装1套DN80、PN10蝶阀（含法兰、高强螺栓及垫片），共计64套；

3.2.3 喷吹管尺寸需经现场测量后进行加工，阀门及法兰根据甲方要求进行安装及焊接。

3.2.4 预计施工量：DN80、90°无缝碳钢弯头64个，DN80、PN10蝶阀64个，DN80、PN10法兰128片，DN80、PN10无缝碳钢管约55m（110mm、250mm及500mm无缝管各64根）；

3.3 3#电除尘顶部铁板敷设安装项目：

3.3.1 3#电除尘顶部遮雨棚下部铁板锈蚀严重，需彻底清理顶部垃圾及铁锈后，重新敷设焊接1层6mm厚钢板，四周焊接角钢做挡水沿，挡水沿起高≥500mm；

3.3.2 中间铁板敷设面积共计约28m²。

3.4 以上施工量为预估量，投标方需踏勘现场后自行计算；

3.5 投标方负责施工所需的所有材料，包含阀门、法兰、无缝钢管、弯头、螺栓、垫片、铁板等。

4、项目承包范围：

包含施工所需的所有材料、人工、运输、保险、装卸、安装、焊接、吊车、调试、检测、税费、验收、保修等所有内容，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本项目无预付款，改造完成经验收合格后付至合同总价的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因现场较为复杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 投标方须根据招标方要求进行改造，满足招标方要求，并在给定的运行条件下长期安全运行；

6.3 质保期：自安装完毕经验收合格之日起1年；

6.4附表2、3为商务、技术偏离表，投标方如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中，投标文件中若无商务、技术偏离表则默认投标方完全认可招标方询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

二、技术要求：

1、质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单（格式参照附表1）；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书（格式参照附表4）；

4、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年8月12日上午8:30。

2、开标时间：2024年8月12日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，张经理，13705382602。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

工期：签订合同后7日历天内施工完毕。

八、 联系方式：

商务联系人： 侯经理 张经理

13375622055 13705382602

技术联系人： 郑主任 张主任

13127274866 13153882456

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年8月9日

附表一：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **供热中心2#及3#电除尘改造项目**  **报价单** | | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | | |
|
| 项目名称： | | 供热中心2#及3#电除尘改造项目 | | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （单位） | 材料费用（元） | 人工费用（元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 2#电除尘顶部喷吹系统改造项目 | | 1宗 |  |  |  |  |
| 2 | 3#电除尘顶部铁板敷设安装项目 | | 1宗 |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

**备注：总价包干（报价包含施工所需的所有材料、人工、运输、设备、保险、装卸、安装、焊接、吊车、调试、检测、税费、验收、保修等所有内容，为交钥匙工程）**

施工单位（盖章）：

年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 供热中心2#及3#电除尘改造项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 供热中心2#及3#电除尘改造项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

### 附表四：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

投标方全称（公章）:

代表人签字：

被授权人签字：

年 月 日