山东岱岳制盐有限公司

分装车间周围路面修复项目

询价文件

项目编号：SCB-2024069

山东岱岳制盐有限公司

2024年8月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司分装车间周围路面修复项目进行询价，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 询价项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司分装车间周围路面修复项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 分装车间周围破损路面修复，分别为分装车间东西南北路及散湿盐库南路，为交钥匙工程；

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1 分装车间周围破损路面修复，分装车间周围路面有不同程度破损，需将破损的路面进行修复，修复并找平后应与原路面齐平；

3.2.2 分装车间北路破损面积约30.5㎡，东路破损面积约3.5㎡，西路破损面积约105㎡，南路破损面积约40㎡，散湿盐库南路破损约4㎡，总破损面积约183㎡；

3.2.3 需将原破损路面部分漏出松弛的钢筋切断，并用角磨机清除所有破损部位松动的混凝土碎块，用工业级吸尘器清除灰尘砂砾，对路面破损位置进行局部加强修复，采用复合型材料进行修补破损路面；

3.3以上施工量仅为预估量，建议投标方踏勘现场后自行准确测量，最终施工量以实际验收数量为准，据实结算。

3.4 施工所需的所有材料及人工均由投标方负责，包含施工所用工程机械、车辆等；

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、车辆、安全施工、保养、保险、税费、验收等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年,1年之内如有修补位置破损或脱落，由投标方负责免费维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次询价不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单（格式参照附表1）；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书（格式参照附表4）；

4、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年8月9日上午8:00。

2、开标时间：2024年8月9日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，张经理，13705382602。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

施工工期：7日历天施工完毕；

八、 联系方式：

商务联系人： 侯经理

 18953832888

技术联系人： 张经理 王经理

 13705382602 15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2024年8月4日

附表1：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****分装车间周围路面修复项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 分装车间周围路面修复项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（单位） | 单价（元/m²） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 分装车间周围路面修复 | 183㎡ |  |  |  |
| 2 | 总价（元） |  | 税率： % |

**备注：总价包干（施工所需的所有材料及人工均由投标方负责，包含施工所用工程机械、车辆等；为交钥匙工程。）**

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2024年 月 日

附表2：

### **商**务偏离表

项目名称： 分装车间周围路面修复项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照询价文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3：

技术偏离表

项目名称： 分装车间周围路面修复项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照询价文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件4：

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名: 性别： 年龄：

单位: 部门： 职务：

供应商全称(公章):

代表人签字:

被授权人签字:

 年 月 日