山东岱岳制盐有限公司

食堂装修项目

询价文件

项目编号：ZHB-2024005

山东岱岳制盐有限公司

2024年8月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司食堂装修项目

进行询价，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 一、 招标项目及标准要求

- 1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司食堂装修项目

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司服务中心食堂指定位置。

3、项目内容：

- 3.1 山东岱岳制盐有限公司具体施工项目及预估施工量见清单，为交钥匙工程；

3.2 食堂装修项目项目清单：

| 岱岳制盐公司厨房改造项目明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除 | ㎡ | 248 | 拆除、垃圾清运等 |
| 2 | 水泥轻质板隔墙 | ㎡ | 238 | 成品水泥板隔墙 |
|  | 挂网、抹墙皮 | ㎡ | 476 | 钢丝网，M5抹灰砂浆 |
| 3 | 防水 | ㎡ | 275.6 | TS防水 |
| 4 | 电路改造 | ㎡ | 248 | 根据设备需要重新布线 |
| 5 | 水路改造 | ㎡ | 248 | 根据水槽位置改造水路 |
| 6 | 墙面瓷砖 | ㎡ | 585 | 300*600墙砖 |
| 7 | 地面砖 | ㎡ | 248 | 厨房专用防滑红缸砖 |
| 8 | 合金门 | 樘 | 10 | 铝合金门 |
| 9 | 售饭口玻璃隔断 | ㎡ | 52.5 | 不锈钢边框，10mm钢化玻璃 |
| 10 | 排烟改造 | m | 25 | 原有排烟管道改造 |
| 11 | 集成吊顶 | ㎡ | 248 | 600*600*07 |
| 12 | 照明灯具 | 套 | 40 | 600*600平板灯 |
| 13 | 开关 | 个 | 15 | 德力西 |
| 14 | 插座 | 个 | 48 | 德力西 |
| 15 | 消防改造 | ㎡ | 248 | 消防喷淋、烟感、报警、应急照明、消防箱等改造 |
| 16 | 石英石窗台 | m | 41 | 石英石 |
| 17 | 台面下墙板更换 | ㎡ | 30 | 竹炭纤维板 |
| 18 | 更衣室柜 | ㎡ | 16 | 欧松板柜体 |
| 19 | 暖气罩检修口 | 个 | 12 | 定制 |

备注：以上内容施工量为预估量，建议投标方踏勘现场后自行组织。

3.3 具体施工内容：

地面全部拆除新作防水，铺贴专用防滑砖；食堂售饭窗口全部更换钢化防爆玻璃幕墙；将面食加工与洗刷间隔离，面食间加装墙面板；更换室内吊顶；冷拼间、厨房更换为轻质水泥隔墙内外防水挂网贴砖；室内水电改为暗装；加装更衣室、新作衣柜；全空间消防改造、排烟改造、合金门更换、面板插座更换；餐厅大理石台面、墙板更换、暖气罩检修口更换等；施工空间项目多，建议勘察现场。

注：1、平面图见附件5

2、施工前必须提供详细施工图纸

3.4 施工所用材料需采用无毒无味材料，投标方对需提供相关用料样品及技术方案供招标方确认，施工前需提供相关材料合格证、出厂检验报告等产品证明材料；

3.5 职工食堂为12小时连续工作，施工过程中，需采取相应防护措施，地面应铺设油布或塑料薄膜保护地面，禁止对包装物、食品、大型厨用设备等设备及食品造成污染，影响职工身体健康，招标方销售产品若出现因食品污染造成的事故，由投标方承担一切经济赔偿；

3.6 施工所需的所有材料、人工及吊车、曲臂车、扎架子等辅助施工设施均由投标方负责；

3.7 实际施工量以实际验收数量为准，据实结算。

4、工程承包范围：包含施工所需的所有材料、加工、机械、扎架子、运输、人工、工具、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具全额9%增值税专用发票，正常使用6个月后付至结算金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因现场情况较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供特种作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年，1年内如有非人为原因损坏等情况，由投标方负责免费维修；

6.5 附表二、三为商务、技术偏离表，投标方如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认投标方完全认可招标方询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书；

4、技术方案（含相关技术参数、成份、品牌等）；

5、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件， 合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年8月31日下午14:00。

2、开标时间：2024年8月31日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司老厂综合管理部，张经理，（0538-8160666）。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

施工工期：材料到场满足施工条件后20日历天内施工完毕；

八、 联系方式：

商务联系人： 张经理 0538-8160666

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

附件一：报价单

### 附件二：商务偏离表

附件三： 技术偏离表

### 附件四：法定代表人授权书

附件五：食堂模型

2024年8月27日

附表一：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 食堂装修项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 食堂装修项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目项目 |  | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 费用总计（元）： |  |  |  |  | 税率： % |

备注：总价包干（包含施工所需的所有材料、加工、机械、扎架子、运输、人工、工具、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，为交钥匙工程）。

报价单位（盖章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：食堂装修项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：食堂装修项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

### 附表四：

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于**省的***有限公司在下面签字的        代表本公司授权在下面签字的        为本公司的合法代理人，就贵方组织项目                   ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月    日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名:       性别：          年龄：

单位:                 部门：          职务：

投标方全称(公章):

代表人签字:

被授权人签字:

年   月   日

附件五：食堂模型