山东岱岳制盐有限公司

**制盐车间干燥系统蒸汽换热器拆除更换项目**

**询价文件**

项目编号：SCB-2024039

山东岱岳制盐有限公司

2024年5月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间干燥系统蒸汽换热器拆除更换项目进行询价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间干燥系统蒸汽换热器拆除更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 制盐车间1#干燥炉热鼓风机蒸汽换热器拆除更换，包含换热器外保温的拆除及恢复，为交钥匙工程；

3.2 制盐车间五米干燥1#干燥炉热鼓风机蒸汽换热器拆除更换，需先拆除1#干燥炉热鼓风机原蒸汽换热器及保温，拆除换热器后需转运至指定位置；

3.3 将新换热器整体搬运至制盐车间5米干燥进行安装，安装完成后需恢复换热器保温，并对换热器支撑钢架除锈刷漆；

3.4 搬运新换热器需整体搬运，严禁拆解搬运，投标方如拆解搬运，应承担换热器出现的任何质量问题；

4、工程承包范围：施工费用包含换热器拆除安装的所有材料、运输、人工、安全施工、调试、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，费用一次性包死；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具3%全额增值税专用发票，正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年5月11日上午8：30。

2、开标时间：2024年5月11日上午8：30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年5月11日上午8：30。

2、投标方报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并[邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年5月11日上午8：30](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

1、施工工期：7日历天；

八、 联系方式：

商务联系人：侯经理18953832888 张经理13705382602

技术联系人：李主任15163858788

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年5月8日

附表一：报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司**  **制盐车间干燥系统蒸汽换热器拆除更换项目**  **报价单** | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | |
|
| 项目名称： | | 制盐车间干燥系统蒸汽换热器拆除更换项目 | | | |
|
| 报价内容 | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量（单位） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 蒸汽换热器拆除更换 | | 1台套 |  | 含保温拆除及修复、钢架除锈刷漆 |
| 2 |  | |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |

费用总计：

施工单位（盖章）：

2024年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 制盐车间干燥系统蒸汽换热器拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 制盐车间干燥系统蒸汽换热器拆除更换项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日