**山东岱岳制盐有限公司**

**分装车间中央空调过滤器更换项目**

询价文件

项目编号：SCB-2024074

山东岱岳制盐有限公司

2024年7月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司分装车间中央空调过滤器更换项目进行询价，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司分装车间中央空调过滤器更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司分装车间。

3、项目内容：

3.1 对山东岱岳制盐有限公司分装车间中央空调初中效过滤器拆除更换，包含过滤器拆除、安装、设备恢复、调试等所有内容，直至达到空调应具备的正常使用功能，为交钥匙工程；

3.2 具体规格内容如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号（mm） | 数量（个） | 备注 |
| 初效板式过滤器F4 | 590\*590\*46 | 100 | 制作更换 |
| 中效袋式过滤器F6 | 590\*590\*381-6P | 100 | 制作更换 |

3.2.1拆除中央空调室内机初中效过滤器，将同样规格型号的新过滤器安装复位，使其能达到正常使用功能。

3.2.2 在维修过程中产生的建筑垃圾和废弃物清运出厂并合理合规处置；

3.3空调维修保养所需的所有设备、材料、工具、人工、往返运输等一切费用均由投标方负责。

3.4投标方应现场检查空调内机及其附属设备后进行报价，报价应包含拆除及安装所需的所有材料，直至招标方所有空调达到连续正常使用功能；

1. 工程承包范围：费用包含板式过滤器拆除安装所需的所有材料、检查、拆卸、安装、吊车、往返运输、人工、安全维修保养、税费、保险、验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。正常运行（使用）6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 维修保养过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.2 投标方在维修保养过程，要做好安全防护工作，因投标方操作或防护不当造成的相关安全事故责任由投标方自行承担；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年，更换的配件等在1年内如有损坏致使空调无法使用的由乙方负责更换并达到正常使用功能。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”网站（zxgk.[court.gov.cn）](http://zxgk.court.gov.cn/)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、法定代表人授权委托书；

4、“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

以上文件， 合并为一个文件，格式自拟；

五、投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年7月26日上午8:00。

2、开标时间：2024年7月26日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、询价文件获取方式：登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看；

2、投标方式：报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com；

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：采用经评审最低价法确定中标单位。

七、 其 他：

施工工期：2日历天施工完毕。

八、 联系方式：

联系人：侯经理 18953832888 张经理 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区

2024年7月22日

附表一：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **分装车间中央空调过滤器更换项目**  **报价单** | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 分装车间中央空调过滤器更换项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量  （单位） | 单价  （元/个） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 制作更换初效板式过滤器 | | 100个 |  |  |  |
| 2 | 制作更换中效袋式过滤器 | | 100个 |  |  |  |
| 合计（元） | | |  | | | |

**备注：总价包干（包含施工所需的所有材料拆卸、安装、运输、人工、机械、车辆、保养、保险、税费、验收等一切费用）。**

报价单位（盖章）：

2024年 月 日

### 附表二：

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名: 性别： 年龄：

单位: 部门： 职务：

投标方全称(公章):

代表人签字:

被授权人签字:

年 月 日