山东岱岳制盐有限公司

空调维修项目

询比采购文件


项目编号：SCB-2026030
采购人：山东岱岳制盐有限公司
2026年4月

一、 项目名称：
山东岱岳制盐有限公司空调维修项目。
二、 项目概况：
1、项目地点：山东岱岳制盐有限公司各车间部室。

2、项目内容：

2.1 拟对山东岱岳制盐有限公司厂区内分体空调和中央空调进行维修保养，为交钥匙工程，具体空调规格及故障，详见维修清单；

2.2分体空调维修清单：
	车间
	序号
	空调位置
	品牌及规格
	故障简述

	制盐车间
	1
	高压精卤变频器室空调
	海尔 5p
	盘显故障代码E7

	
	2
	制盐低压变频器室2台空调
	海信 5p
	不制冷

	
	3
	16米电子间空调空调空调
	格力 5p
	不制冷

	
	4
	分装低压配电室（东）空调
	海尔 5p
	盘显故障代码F9

	
	5
	卤水低压配电室（西）空调
	格力 5p
	不制冷（时好时坏）

	
	6
	卤水电子间空调
	海尔 5p
	不制冷

	分装车间
	1
	加碘室空调
	海尔 1.5p
	不制冷

	
	2
	小包装发货室空调
	TCL 1.5p
	不制冷

	
	3
	主控室小空调
	格力 1.5p
	不制冷

	
	4
	党员活动室空调
	格力 1.5p
	不制冷

	
	5
	学习室空调
	格力 2.5p
	外机腐蚀严重，需置换

	
	6
	上料间2台空调
	美的 10p
	移机、不制冷

	供热中心
	1
	压缩机房电子间空调
	海尔 5p
	盘显故障E5

	采输卤车间
	1
	变频器功率单元空调空调
	美的 5p
	不制冷

	
	2
	送风机
	海信 5p
	不制冷

	销售开票室
	1
	市场服务部空调线路损坏
	蓝米柜机
	线路损坏

	
	2
	开票室空调
	格力 1p
	不制冷


2.2中央空调维修清单：

	序号
	车间
	空调位置
	品牌及规格
	故障简述

	1
	技术中心楼
	二楼西侧中央空调
	GMV-900W/J
	上电后显示C3

	2
	
	一楼西侧中央空调
	GMV-615W/J
	上电后显示C0

	3
	分装

车间
	大包装中央空调
	顿汉布什 12p
	2#外机无法运行，3#开启1-2分钟自动停，4#不制冷；

	4
	
	小包装包装间北中央空调
	顿汉布什 10p
	2#外机无法运行

	5
	
	除湿机（14台）
	湿美电器 MS-32
	需整体排查维修，保证6个月正常使用


备注：以上空调维修后须达到应具备的正常使用功能。供应商须在报价前进行现场踏勘，充分了解各空调实际故障及维修需求。报价应包含使维修清单内每台空调恢复正常使用所需的所有材料、配件、人工、运输、调试等全部费用。
    对于维修清单中列出的空调，一律按供应商所报分项价格执行，不得以“实际损坏更严重、需更换大额配件”等任何理由额外收费。 如维修过程中确需更换压缩机、冷凝器、蒸发器、主板等重大配件，且该故障确实超出常规维修范围的，须经采购人现场部门负责人书面签字确认后方可实施并另行计价；未经签字确认的，视为已包含在原报价内，不予结算。
    对于采购人因实际需求新增的空调维修项目（不在原清单内），按供应商分项报价单所报单价据实结算。

2.3空调维修保养内容及要求

2.3.1供应商进行维修保养前，应确保提供合格的材料、备件等，如因供应商提供的材料或备件质量问题造成设备停机，供应商需负责免费维修并承担所有经济损失。

2.3.2供应商在维修保养中不得随意按动触摸与检修无关的设备、开关等，对维修保养区域涉及地下管线，供应商应按规定采取保护措施。

2.3.3在维修保养中产生的建筑垃圾和废弃物合理合规清运出厂处置；

2.3.4维修保养的施工质量应达到国家或行业质量检验评定标准，确保检修质量合格率100％。

2.3.5供应商接到采购人通知后，在规定的时间内及时到达采购人指定地点提供相关空调维修或保养服务。

2.3.6供应商报价前必须自行组织现场踏勘，踏勘后提交的报价文件即视为已完全了解现场条件、空调实际状况及维修难度。因未踏勘或踏勘不充分导致的报价遗漏、偏差或成本低估，由供应商自行承担，不得在施工中要求追加费用。

2.4采购人空调如有维修管路，不能以次充好，如以铝管代替铜管，经采购人现场管理人员核查后，按原物价三倍进行罚款，罚款从工程结算款项中扣除。

2.5本项目所有在维修清单内列出的空调，其维修工作全部按原报价项目执行。供应商不得以“故障描述不完整”“现场情况与清单不符”“需增加维修内容”等为由要求额外收费。仅当采购人现场部门负责人书面确认属于新增维修项目或重大隐故障（且原清单未提及）时，方可按分项报价单价另行结算，否则一律不予认可。
2.6供应商报价内容包含施工所需的所有材料、维修、保养、拆装、辅助设备、运输、装卸、人工、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用。
3、技术要求：

3.1 工程质量符合相关专业国家标准。

3.2 执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3.3所供配件须为原厂或符合原厂技术标准的合格产品，并提供相关质量证明文件或经采购人现场核验。

4、其他要求：

4.1因现场情况较为繁杂，建议供应商提前踏勘现场后再进行报价；

4.2施工过程中，要服从采购人管理，按采购人现场提出的质量要求进行施工；

4.3附件3、4为商务、技术偏离表，供应商如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于响应文件中（无偏离可不提交），响应文件中若无商务、技术偏离表则默认供应商完全认可采购人询比采购文件中的商务及技术条款，无任何偏离。
三、 供应商资格要求：

1、供应商应为境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，持有有效的营业执照，分支机构须具有总公司的授权书。

2、具有良好的商业信誉，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人”记录名单，提供"中国执行信息公开网"的查询网页截图。

3、法定代表人（负责人）身份证明或附有法定代表人（负责人）身份证明的授权委托书（如授权代理人参加投标的需提供授权代理人投标截止时间前半年内任意连续三个月或近三个月(不含开标当月)由供应商为其缴纳社保的证明材料）。

4、本次采购不接受联合体，不允许转包、分包。

四、服务范围及服务周期：

1、服务范围：

供应商负责施工所需的所有材料、维修、保养、拆装、辅助设备、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等所有内容，为交钥匙工程；

2、服务周期：

2.1 施工工期：10日历天内施工完毕；
2.2 质保周期：所有维修空调自验收合格之日起质保6个月，质保期内如有因维修质量或配件质量问题造成设备故障、损坏的由供应商负责免费维修更换。
五、付款方式：

施工完成经验收合格后，采购人向成交供应商支付合同金额的90%，正常使用6个月后采购人向成交供应商付至结算金额的97%，余结算金额的3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清。

付款方式为现汇或电子承兑支付。采购人每次付款前，成交供应商需向采购人提供等额增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。
六、报价须知：

1、本项目采用固定全费用综合单价。单价包括工程所需的所有材料、维修、保养、拆装、辅助设备、运输、装卸、吊车、安装、调试、检测、设备费及运输费、人工费、机械费、水电费、管理费、措施费、规费、利润、税金、成品保护、竣工前清洁、验收、保险、竣工资料、施工期间成品保护费用、维修服务费，因施工现场不便引起的多次搬运等工程相关的所有费用，为税后成活价，是结算时的依据，结算时全费用综合单价均不得调整。

2、据实结算，最终验收数量以实际施工量为准。

3、评审方式：本项目采用经评审最低价法。
七、其他说明：

1、报价截止时间：2026年5月9日上午8:00；

2、报价文件的递交：

本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版响应文件（一正一副），响应文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，王经理，15610301190。

3、报价文件包括（包括但不限于，根据实际情况）以下内容：

3.1 报价单（附件1）；

3.2 营业执照复印件加盖公章，总公司授权书（如有）； 

3.3 法定代表人(负责人）身份证明或附有法定代表人(负责人）身份证明的授权委托书（如授权代理人参加投标的需提供授权代理人投标截止时间前半年内任意连续三个月或近三个月(不含开标当月)由供应商为其缴纳社保的证村料）（参照附件2）；

3.4 “中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

3.5 其他认为需提供的资料。

八、 联系方式：

商务联系人：王经理 18253800859 王经理 15610301190
技术联系人：宋主任 13561774927 侯主任 13468014510 

白主任 13685485045 刘主任 13011785225

张主任 13625387897 李主任 13053831919

张主任 13153882456 高主任 13563823376

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业区
附件1：报价单

报价单
	供应商名称
	

	项目名称
	空调维修项目

	总报价

（人民币、含税）
	大写：         元整
小写：         元       税率：   %

	分项报价

（人民币、含税）
	序号
	报价内容
	数量

（单位）
	单价

（元/单位）
	合价
（元）
	备注

	
	 分体空调报价内容

	
	1
	高压精卤变频器室空调
	1台
	
	
	海尔 5p

	
	2
	制盐低压变频器室2台空调
	2台
	
	
	海信 5p

	
	3
	16米电子间空调空调空调
	1台
	
	
	格力 5p

	
	4
	分装低压配电室（东）空调
	1台
	
	
	海尔 5p

	
	5
	卤水低压配电室（西）空调
	1台
	
	
	格力 5p

	
	6
	卤水电子间空调
	1台
	
	
	海尔 5p

	
	7
	加碘室空调
	1台
	
	
	海尔 1.5p

	
	8
	小包装发货室空调
	1台
	
	
	TCL 1.5p

	
	9
	主控室小空调
	1台
	
	
	格力 1.5p

	
	10
	党员活动室空调
	1台
	
	
	格力 1.5p

	
	11
	学习室空调
	1台
	
	
	格力 2.5p

	
	12
	上料间2台空调
	2台
	
	
	美的 10p

	
	13
	压缩机房电子间空调
	1台
	
	
	海尔 5p

	
	14
	变频器功率单元空调空调
	1台
	
	
	美的 5p

	
	15
	送风机
	
	
	
	海信 5p

	
	16
	市场服务部空调线路损坏
	
	
	
	蓝米柜机

	
	17
	开票室空调
	
	
	
	格力 1p

	
	中央空调报价内容

	
	19
	二楼西侧中央空调
	1台
	
	
	GMV-900W/J

	
	20
	一楼西侧中央空调
	1台
	
	
	GMV-615W/J

	
	21
	大包装中央空调
	3台
	
	
	顿汉布什 12p

	
	22
	小包装包装间北中央空调
	1台
	
	
	顿汉布什 10p

	
	23
	除湿机（14台）
	14台
	
	
	湿美电器 MS-32

	项目负责人
	


备注：本项目采用固定全费用综合单价。单价包括工程所需的所有材料、维修、保养、拆装、辅助设备、运输、装卸、吊车、安装、调试、检测、设备费及运输费、人工费、机械费、水电费、管理费、措施费、规费、利润、税金、成品保护、竣工前清洁、验收、保险、竣工资料、施工期间成品保护费用、维修服务费，因施工现场不便引起的多次搬运等工程相关的所有费用，为税后成活价，是结算时的依据，结算时全费用综合单价均不得调整。据实结算，最终验收数量以实际施工量为准。
供应商名称（单位公章）：

联系人：
联系方式（手机号）：
2026年  月  日

分项报价单：

分项报价单

项目名称：空调维修项目

	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	报价（元）

	1
	铜管
	5P
	1
	m
	

	2
	铜管
	3P
	1
	m
	

	3
	铜管
	2P
	1
	m
	

	4
	铜管
	1.5P
	1
	m
	

	5
	制冷剂
	R22
	1
	kg
	

	6
	制冷剂
	R410A
	1
	kg
	

	7
	四通阀
	5P
	1
	套
	

	8
	四通阀
	3P
	1
	套
	

	9
	四通阀
	2P
	1
	套
	

	10
	四通阀
	1.5P
	1
	套
	

	11
	空调外内风机电机
	5P
	1
	台
	

	12
	空调外内风机电机
	3P
	1
	台
	

	13
	空调外内风机电机
	2P
	1
	台
	

	14
	空调外内风机电机
	1.5P
	1
	台
	

	15
	空调控制板
	5P
	1
	台
	

	16
	空调控制板
	3P
	1
	台
	

	20
	空调控制板
	2P
	1
	台
	

	21
	空调控制板
	1.5P
	1
	台
	

	22
	内外风机起动电容器
	5P
	1
	个
	

	23
	内外风机起动电容器
	3P
	1
	个
	

	24
	内外风机起动电容器
	2P
	1
	个
	

	25
	内外风机起动电容器
	1.5P
	1
	个
	

	26
	空调外支架
	5P
	1
	副
	

	27
	空调外支架
	3P
	1
	副
	

	28
	空调外支架
	2P
	1
	副
	

	29
	空调外支架
	1.5P
	1
	副
	

	30
	清洗内外机
	5P
	1
	台
	

	31
	清洗内外机
	3P
	1
	台
	

	32
	清洗内外机
	2P
	1
	台
	

	33
	清洗内外机
	1.5P
	1
	台
	

	34
	清洗中央空调外机
	通用
	1
	台
	

	35
	压缩机
	22P
	1
	台
	

	44
	压缩机
	5P
	1
	台
	

	45
	压缩机
	3P
	1
	台
	

	46
	压缩机
	2P
	1
	台
	

	47
	压缩机
	1.5P
	1
	台
	

	48
	膨胀阀
	
	1
	个
	

	49
	冷凝器
	
	1
	台
	

	50
	初效板式过滤器
	中央空调
	1
	个
	

	51
	中效袋式过滤器
	中央空调
	1
	个
	

	52
	变频驱动板模块
	中央空调
	1
	个
	

	53
	主控板故障维修
	中央空调
	1
	个
	

	54
	风扇电机
	中央空调
	1
	个
	

	55
	冷凝器/蒸发器
	中央空调
	1
	台
	


备注：本项目采用固定全费用综合单价。单价包括工程所需的所有材料、维修、保养、拆装、运输、装卸、吊车、安装、调试、检测、设备费及运输费、人工费、机械费、水电费、管理费、措施费、规费、利润、税金、成品保护、竣工前清洁、验收、保险、竣工资料、施工期间成品保护费用、维修服务费，因施工现场不便引起的多次搬运等工程相关的所有费用，为税后成活价，是结算时的依据，结算时全费用综合单价均不得调整。据实结算，最终验收数量以实际施工量为准。

供应商名称（单位公章）：

联系人：
联系方式（手机号）：
2026年  月  日

附件2：
法定代表人(负责人）身份证明
供应商名称：                          

单位性质：                          

地    址：                          

 成立时间：                          
经营期限：                          
 姓    名：         性别：         年龄：         职务：         系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。


供应商：           （盖章）

  日  期：       年      月      日 

法定代表人(负责人）授权委托书

(法定代表人(负责人）不能参加时出具)

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托（姓名）为我方委托代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及编号）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人：           性别：       年龄：     

身份证号码：                        职务：       


代理人无转委托权。特此授权。
供应商：                      （盖章）  

法定代表人：             （签字或盖章）

委托代理人：             （签字或盖章）                                             授权委托日期：                     
注：法定代表人(负责人）身份证明或附有法定代表人(负责人）身份证明的授权委托书（如授权代理人参加投标的需提供授权代理人投标截止时间前半年内任意连续三个月或近三个月(不含开标当月)由供应商为其缴纳社保的证明材料）。

附件3：

商务偏离表

项目名称：空调维修项目

	序号
	文件要求
	响应文件响应情况
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）： 

日期： 2026年   月   日

附件4： 

技术偏离表

项目名称：空调维修项目
	序号
	文件要求
	响应文件响应情况
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）： 

日期：2026年  月  日















法定代表人(负责人）身份证扫描件














法定代表人(负责人）身份证扫描件（国徽面）

















法定代表人(负责人）身份证扫描件（人像面）




















授权代理人身份证扫描件（国徽面）

















授权代理人身份证扫描件（人像面）








